反渗透浓水组分组成（pH值=7.1）

|  | 酸 | 酸 | 相应钙盐 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mol/l | ppm | ppm |
| 乙酸 | 3.73E-03 | 2.24E+02 | 6.54E+04 |
| 丙酸 | 6.27E-04 | 4.65E+01 | 9.92E+03 |
| 异丁酸 | 2.21E-05 | 1.95E+00 | 4.53E+02 |
| 丁酸 | 2.84E-04 | 2.50E+01 | 5.40E+03 |
| 戊酸 | 1.27E-04 | 1.30E+01 | 2.71E+03 |
| 己酸 | 8.58E-05 | 9.97E+00 | 1.94E+03 |
| sum | 4.88E-03 | 3.20E+02 | 8.5779E+04 |

浓缩到20%的总盐量，处理量在200kg/h-300kg/h左右。

要求带结晶器。

需要浓缩水的进口温度是30-40度、常压。